| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактные телефоны, факс, E-mail |  |
| Адрес установки узла учета тепла | Страна |  |
|  | Область, край |  |
|  | Район |  |
|  | Город |  |
|  | Улица |  |
|  | Дом |  |
| № |  | Ед. изм. | Параметры | Кол-во |
| 1 | Кол-во трубопроводов на вводе теплосети | шт. |  |  |
| 2 | Система отопления | Зависимая |  |
|  |  | Независимая |  |
| 3 |  | Открытая |  |
|  |  | Закрытая |  |
| 4 | Тепловая нагрузка (из Тех. условий) | Qmax | Гкал/ч |  |  |
| 5 | Тепловая нагрузка на вентиляцию (из Тех. условий) | Qвентиляции | Гкал/ч |  |  |
| 6 | Расход теплоносителя расчетный (из Тех. условий) | Прямой трубопровод | V | м3/ч |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | V | м3/ч |  |  |
| 7 | Температурный график теплосети (из Тех. условий) | Прямой трубопровод | Т | оС |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Т | оС |  |  |
| 8 | Избыточное давление (из Тех. условий) | Прямой трубопровод | Р max | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Р min | кг/см2 |  |  |
|  |  | Обратный трубопровод | Р max | кг/см2 |  |  |
|  |  |  | Р min | кг/см2 |  |  |
| 9 | Существующий диаметр трубопровода в месте установки узла учета | Прямой трубопровод | мм |  |
|  |  | Обратный трубопровод | мм |  |
| 10 | Предпочтения к приборам теплосчетчика |  |  |
| 11 | Рекомендуем установить диспетчеризацию для более эффективной работы узла | да | нет |
| 12 | Для максимальной экономии необходимо: - установить регулятор ГВС (при закрытой системе теплоснабжения) - установить погодное регулирование системы отопления | да да | нет нет |
| 13 | Теплоизоляция | да | нет |
| 14 | Контактное лицо (ТЕЛЕФОН, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, Ф.И.О.) | Директор Зам по АХЧ Завхоз Слесарь Электрик |  |

*СТАРЫЕ РАДИАТОРЫ И ТРУБЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ, ПРИВОДЯТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАТРАТ

Документы необходимые для проектирования УКУТЭ:

- Технические условия для проектирования УКУТЭ (выдаются в течение 15 рабочих дней по запросу в энергоснабжающей организации бесплатно п. 41 "Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя");

- Договор на теплоснабжение;

- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

- План расположения объекта с привязкой к местности;

- Фото места установки узла учета (диаметры подводящих трубопроводов);

- Реквизиты организации.

Контактное лицо: Начальник ТВУ Крутаков Александр Игоревич 8(900)197-09-02